Ministerul Sănătăţii şi Familiei

 Fişă act

Completat de

Ordin nr. 560/2003 

Modificat de

Ordin nr. 240/2004 

Ordin nr. 560/2003 

 Ordin nr. 153/2003

din 26/02/2003

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23/05/2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

    Având în vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, 

    văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politici de dezvoltare, programe Banca Mondială şi privatizare nr. DB 1.759/2003, 

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, 

    ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin: 

   Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cuprinse în anexa nr. 1. 

   Art. 2. - Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevăzută în anexa nr. 2. 

   Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

   Art. 4. - Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

   Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sănătăţii şi de Colegiul Medicilor din România şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum şi anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 84/1998 privind autorizaţia de liberă practică medicală din România îşi încetează aplicabilitatea. 

   Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

    Ministrul sănătăţii şi familiei,

Daniela Bartoş 

    Bucureşti, 26 februarie 2003. 

    Nr. 153. 

   ANEXA Nr. 1 

    NORME METODOLOGICE

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale 

   ANEXA Nr. 2 

    DOTAREA MINIMĂ OBLIGATORIE

pentru cabinetele medicale de specialitate 

    Anatomie patologică 

    Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu. 

    Anestezie şi terapie intensivă 

    Dotare generală (pentru terapia durerii şi anestezie/terapie intensivă în condiţii de chirurgie de o zi - one day surgery): 

   - trusă de resuscitare respiratorie şi cardiocirculatorie; 

   - sursă de oxigen; 

   - medicamente de urgenţă; 

   - catetere periferice; 

   - perfuzie endovenoasă; 

   - monitorizare (EKG, presiune arterială noninvazivă, pulsoximetrie sau numai pulsoximetrie); 

   - stetoscop şi tensiometru. 

    Dotare specifică 

    Pentru terapia durerii: 

   - truse sterile pentru tehnici loco-regionale şi anestezice locale. 

    Pentru anestezie-reanimare: 

   - anestezice generale; 

   - defibrilator; 

   - capnografie (pentru laparoscopie); 

   - aparat de anestezie. 

    Recuperare, medicină fizică şi balneologie 

    Dotare: 

   - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop; 

   - negatoscop; 

   - aparat curenţi diadinamici sau aparat curenţi de joasă frecvenţă-impulsuri etc.; 

   - aparat curenţi interferenţiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron; 

   - aparat terapie cu ultrasunete; 

   - dotări minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglindă etc.); 

   - termometru; 

   - ciocan reflexe. 

    Cardiologie 

    Dotare: 

   - aparat de măsurat tensiunea arterială; 

   - oscilometru; 

   - termometru; 

   - electrocardiograf; 

   - opţional: ecocardiograf; 

   - echipament pentru testare de efort; 

   - aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter). 

    Chirurgie vasculară 

    Dotare: 

   - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop; 

   - oscilometru; 

   - aparat EKG; 

   - doppler vascular; 

   - opţional: ecograf cord; 

   - termometre; 

   - trusă chirurgicală minimă. 

    Chirurgie generală 

    Dotare: 

   - pense anatomice; 

   - pense chirurgicale; 

   - pense hemostatice Pean şi Kocher; 

   - foarfece drepte şi curbe; 

   - bisturiu, inclusiv electrocauter; 

   - termometre; 

   - portace Mathieu; 

   - ace chirurgicale; 

   - ace de puncţie; 

   - pensa porttampon; 

   - depărtătoare Farabeuf; 

   - trusă traheostomie şi canule; 

   - sticlete butonate, sondă canelată; 

   - pipă Guedell; 

   - seringi de unică folosinţă; 

   - tensiometru, stetoscop; 

   - eprubete; 

   - sonde uretrale; 

   - atele Kramer; 

   - mănuşi chirurgicale; 

   - tăviţe renale. 

    Chirurgie plastică - Microchirurgie reconstructivă 

    Dotare: 

   - bisturiu cu lame de unică folosinţă; 

   - foarfece de diferite dimensiuni; 

   - pense chirurgicale de diferite dimensiuni; 

   - pense Pean, Kocher; 

   - portace; 

   - trusă rinocorecţii; 

   - electrocauter; 

   - termometru. 

    Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 

    Dotare: 

   - tensiometru, stetoscop, oscilometru; 

   - cântar de persoane, cu tija pentru înălţime; 

   - oftalmoscop; 

   - electrocardiograf; 

   - diapazon pentru diagnosticul polinevritei; 

   - seringi de unică folosinţă pentru insulină; 

   - panglică pentru măsurarea circumferinţelor (abdominală, fesieră); 

   - aparat pentru determinarea în urgenţă a glicemiei; 

   - colaborare directă cu un laborator clinic pentru determinări de: glicemie, colesterol, lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie - cu reactivi sau teste. 

    Endocrinologie 

    Dotare: 

   - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop; 

   - cântar pentru adulţi; 

   - taliometru; 

   - centimetru; 

   - ciocan reflexe; 

   - exoftalmometru; 

   - sfingomanometru; 

   - instrument de antropometrie. 

    Explorări funcţionale 

    Dotare: 

   - electrocardiograf cu anexe pentru înregistrări fono-mecano-cardiografice şi de puls carotidian (poligraf electro-mecano-fono); 

   - bicicletă ergonomică; 

   - defibrilator; 

   - sistem Holter; 

   - ecocardiograf cu sisteme de înregistrare în modul M, 2D şi Doppler pulsatil, continuu şi color Transducer echo abdominal; 

   - dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic; 

   - spirograf; 

   - flowscreen; 

   - pulsoximetru. 

    Gastroenterologie 

    Dotare: 

   - tensiometru; 

   - stetoscop; 

   - gastroscop; 

   - colonoscop; 

   - linie dezinfecţie aparatură optică; 

   - opţional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie patologică. 

    Alergologie şi imunologie clinică 

    Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu. 

    Boli infecţioase 

    Dotare: 

   - stetoscop; 

   - specul de consultaţie otică, narinară (eventual otoscop); 

   - oftalmoscop; 

   - tensiometru; 

   - termometru; 

   - frigider pentru produse biologice; 

   - echipament de intervenţie de urgenţă în insuficienţe respiratorii acute (pipă, tub de oxigen, mască, burduf comandat manual); 

   - apăsătoare limbă de unică folosinţă; 

   - eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject; 

   - colaborare directă cu un laborator clinic; 

   - sursă mobilă de lumină direcţionabilă sau lampa frontală tip ORL. 

    Medicină de familie 

    Dotare: 

   - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop; 

   - masă ginecologică; 

   - cântar pentru adulţi; 

   - taliometru; 

   - pelvimetru; 

   - negatoscop pentru radiografii; 

   - apăsător limbă; 

   - deschizător gură; 

   - ciocan reflexe; 

   - canule rectale; 

   - canule uretrale; 

   - canule vaginale; 

   - trusă completă de mică chirurgie; 

   - valve ginecologice şi pense de col; 

   - centimetru de croitorie; 

   - seringă Guyon pentru spălături auriculare; 

   - atele Kramer; 

   - termometru. 

    Medicină internă 

    Dotare: 

   - tensiometru; 

   - stetoscop; 

   - oscilometru (cabinetele gr. 1); 

   - electrocardiograf (cabinetele gr. 1); 

   - cântar pentru adulţi; 

   - ciocan reflexe; 

   - pense diferite; 

   - termometru; 

   - eprubete diverse. 

    Nefrologie 

    Dotare: 

   - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop; 

   - cântar pentru adulţi; 

   - taliometru; 

   - negatoscop pentru radiografii; 

   - ciocan reflexe; 

   - centimetru de croitorie; 

   - electrocardiograf; 

   - cântar; 

   - aparatură automată (analyser) pentru investigaţii uzuale (maximum 10 tipuri de analize): uree, creatinină, hemoleucogramă, glicemie; 

   - determinări rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive; 

   - acces şi colaborare directă în vederea dispensarizării; 

   - microscop uzual; 

   - ecograf general abdominal; 

   - opţional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase şi urmărirea transplantului renal - artera renală. 

    Neurologie 

    Dotare: 

   - otoscop; 

   - dinamometre; 

   - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop; 

   - oftalmoscop cu transformator; 

   - ciocan reflexe; 

   - diapazoane pentru explorarea sensibilităţii profunde; 

   - dinamometru pentru examinarea forţei segmentare; 

   - trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât; 

   - opţional: electroencefalograf. 

    Neurochirurgie 

    Dotare: 

   - aparat pentru măsurarea tensiunii arteriale; 

   - stetoscop; 

   - oftalmoscop; 

   - termometru; 

   - ace chirurgicale de diferite dimensiuni; 

   - portac Hagedon cu gura dreaptă; 

   - agrafe Michel; 

   - bisturiu chirurgical; 

   - ciocan reflexe; 

   - chiuretă model Volkman de diferite dimensiuni; 

   - foarfece chirurgical drept cu vârful ascuţit şi cu vârful bont; 

   - foarfece chirurgical curb cu vârful ascuţit şi cu vârful bont; 

   - pensă anatomică de 14,5 cm lungime; 

   - pensă anatomică de 18 cm lungime; 

   - pensă chirurgicală de 14,5 cm lungime cu 1x2 dinţi; 

   - pensă chirurgicală de 18 cm lungime cu 1x2 dinţi; 

   - sondă Foley, Thiemann, Nelaton; 

   - pensă hemostatică model Kocher; 

   - pensă hemostatică Pean; 

   - pensă de aplicat şi scos agrafele; 

   - centimetru; 

   - opţional: aparat Doppler extra-intracranian; 

   - electroencefalograf portabil. 

    Oftalmologie 

    Dotare: 

   - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop; 

   - optotip pentru distanţă şi aproape; 

   - trusă de lentile sau foropter; 

   - trusă de skiascopie sau refractometru; 

   - oftalmoscop; 

   - tonometru; 

   - biomicroscop; 

   - tabele pentru simţ cromatic; 

   - lupă frontală. 

    Psihiatrie pediatrică 

    Dotare: 

   - trusă de intervenţie de urgenţă; 

   - ciocan reflexe; 

   - negatoscop; 

   - oftalmoscop; 

   - tensiometru; 

   - stetoscop; 

   - diapazon; 

   - dinamometru; 

   - opţional: electromiograf, ecograf Doppler portabil. 

    Oncologie medicală 

    Dotare: 

   - chimioterapie în spital de zi (ambulatoriu); 

   - colaborare directă cu: cabinet de anatomie patologică, cabinet de radiologie (inclusiv mamomat), laborator de investigaţii biochimice şi hematologice, cabinet cu unitate de iradiere cu energie înaltă şi curieterapie; 

   - opţional: ecograf (în funcţie de competenţă). 

    Otorinolaringologie 

    Dotare: 

   - sursă de oxigenoterapie cu barotaj; 

   - sursă de aspirat; 

   - apăsător limbă; 

   - specule nazale; 

   - specule auriculare; 

   - specul Siegel sau lupă; 

   - oglinzi laringiene; 

   - oglinzi cavum; 

   - oglindă frontală sau lampă Klar; 

   - set diapazoane; 

   - ace de aspiraţie auriculară; 

   - seringă laringiană; 

   - deschizător gură; 

   - pensă în baionetă; 

   - pensa Lubet-Barbon; 

   - portvată auriculară; 

   - pensă de limbă; 

   - lampă de spirt; 

   - termometru; 

   - cristalizatoare; 

   - sonde Nelaton, sonde drenaj; 

   - scaun ORL; 

   - şorţ din cauciuc; 

   - substanţe anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare. 

    Pediatrie 

    Dotare: 

   - stetoscop şi tensiometru; 

   - ciocan reflexe 

   - oglindă frontală; 

   - cântar pentru sugari; 

   - cântar pentru adulţi; 

   - pediometru; 

   - taliometru; 

   - reflector cu picior; 

   - branule de diferite dimensiuni; 

   - soluţii perfuzabile pentru situaţii de prim ajutor; 

   - mică trusă de prim ajutor; 

   - butelie mică de oxigen cu mască; 

   - aspirator portabil; 

   - lampă ultraviolete; 

   - nebulizator; 

   - sonde de aspiraţie gastrică; 

   - glucoteste; 

   - opţional: glicoteste, spirograf, peak-flow-meter; 

   - termometre; 

   - apăsătoare limbă; 

   - speculum auricular de diferite dimensiuni; 

   - centimetru; 

   - pense anatomice; 

   - pense chirurgicale; 

   - pense hemostatice Pean şi Kocher; 

   - foarfece drepte şi curbe; 

   - bisturiu; 

   - portace Mathieu; 

   - depărtătoare Farabeuf; 

   - trusă traheostomie şi canule; 

   - stilete butonate; 

   - sonde canelate; 

   - deschizător gură; 

   - pipe Guedel; 

   - anuscop; 

   - pense de limbă; 

   - irigator: canule rectale; 

   - eprubete şi lame de sticlă; 

   - sonde uretrale; 

   - atele Kramer. 

    Pneumologie 

    Dotare: 

   - tensiometru; 

   - stetoscop; 

   - aspirator; 

   - termometru; 

   - spirometru; 

   - negatoscop; 

   - opţional: trusă de puncţie pleurală, ace pentru biopsie; 

   - colaborare directă cu cabinet de radiologie, laborator clinic şi microbiologic; 

   - acces la investigaţie bronhoscopică. 

    Radiologie - imagistică medicală 

    Dotare: 

   - aparat roentgen pentru radioscopii şi radiografii; 

   - ecograf; 

   - negatoscop; 

   - casete cu filme radiografice; 

   - filme şi ecrane; 

   - soluţii pentru developat şi fixat; 

   - uscător de filme; 

   - opţional: maşină automată de developat; 

   - sursă de oxigen; 

   - trusă de intubaţie. 

    Medicină legală 

    Dotare: 

   - dotare minimă pentru evidenţa şi arhivarea datelor; 

   - nu necesită dotare medicală. 

    Reumatologie 

    Dotare: 

   - tensiometru; 

   - stetoscop; 

   - negatoscop; 

   - goniometru; 

   - cântar pentru adulţi; 

   - ciocan reflexe; 

   - centimetru. 

    Ortopedie şi traumatologie 

    Dotare: 

   - tensiometru; 

   - stetoscop; 

   - goniometru; 

   - negatoscop; 

   - ciocan reflexe; 

   - centimetru; 

   - fir cu plumb; 

   - depărtător Farabeuf; 

   - chiurete de diferite mărimi. 

    Genetică medicală 

    Dotare: 

   - tensiometru; 

   - stetoscop; 

   - cântar pentru adulţi; 

   - cântar pentru copii; 

   - pediometru; 

   - ştachetă pentru măsurat înălţimea; 

   - taliometru; 

   - specule nazale şi auriculare; 

   - apăsătoare limbă; 

   - lupă; 

   - vacutainere; 

   - oglindă frontală; 

   - reflector cu picior. 

    Geriatrie şi gerontologie 

    Dotare: 

   - tensiometru; 

   - stetoscop; 

   - negatoscop; 

   - electrocardiograf. 

    Psihiatrie 

    Dotare: 

   - tensiometru; 

   - ciocan reflexe; 

   - termometru; 

   - centimetru; 

   - eprubete diverse. 

    Urologie 

    Dotare: 

   - tensiometru; 

   - stetoscop; 

   - negatoscop; 

   - masă ginecologică; 

   - lampă ultraviolete; 

   - citoscop de diferite mărimi; 

   - seringi Govon; 

   - portace Mathieu; 

   - trusă de benique; 

   - trusă de mică chirurgie; 

   - dilatator anal; 

   - sonde uretrale; 

   - sonde uretro-vezicale; 

   - irigator; 

   - pungi colectoare de urină; 

   - bujii fuliforme de la nr. 1-8, câte 5 bucăţi din fiecare; 

   - bujii olivare exploratorii, 5 bucăţi; 

   - bujii pentru dilatare de la nr. 10-20, câte 5 bucăţi din fiecare; 

   - negatoscop; 

   - sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucăţi din fiecare; 

   - ecograf cu transductor abdominal şi transrectal (în funcţie de competenţă); 

   - uretroscop cu element lucrativ şi pense de extracţie. 

    Neurologie pediatrică 

    Dotare: 

   - tensiometru şi stetoscop; 

   - ciocan reflexe; 

   - diapazon; 

   - dinamometru; 

   - oftalmoscop; 

   - electroencefalograf (opţional); 

   - electromiograf; 

   - ecograf (opţional); 

   - trusă de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gât; 

   - otoscop. 

    Stomatologie 

    Dotare: 

   - unit dentar cu cel puţin două piese terminale; 

   - fotoliu dentar; 

   - tensiometru şi stetoscop; 

   - opţional: lampă de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete. 

    Instrumentar şi materiale: 

   - ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre-nerf, Kerr; 

   - freze Beutelrock scurte şi lungi; 

   - bisturiu pentru mucoasă; 

   - cleşti pentru extracţie (maxilarul superior şi maxilarul inferior); 

   - cleşte crampon; 

   - chiurete tip Volkman - drepte şi curbe; 

   - elevatoare drepte şi curbe; 

   - foarfece chirurgicale drepte şi curbe; 

   - canule metalice şi de unică folosinţă pentru aspiraţie; 

   - oglinzi dentare; 

   - sonde dentare; 

   - pense dentare; 

   - spatule bucale metalice; 

   - excavatoare duble de diferite mărimi; 

   - pense Pean; 

   - lampă de spirt sau arzător de gaze; 

   - linguri metalice pentru amprente şi/sau masă plastică (de unică folosinţă sau sterilizabile); 

   - matrice, portmatrice Ivory; 

   - matrice, portmatrice circulare; 

   - separatoare de dinţi Ivory; 

   - mandrine piesă dreaptă şi unghi; 

   - seringă uniject cu ace; 

   - ace chirurgicale atraumatice (de unică folosinţă); 

   - mandrine pentru piesă dreaptă şi unghi; 

   - instrumentar de detartraj de diferite forme; 

   - freze pentru turbină din oţel şi diamantate; 

   - freze din oţel şi diamantate pentru piesa dreaptă şi unghi; 

   - gume, perii, pufuri pentru lustruit obturaţii fizionomice şi de amalgam de Ag; 

   - bol de cauciuc; 

   - spatulă pentru malaxat gips; 

   - cuţit pentru ceară; 

   - materiale pentru amprentarea arcadelor alveolo-dentare; 

   - materiale auxiliare pentru curăţarea mecanică; 

   - materiale termoplastice; 

   - materiale pentru coafaj pulpar; 

   - materiale pentru obturaţii provizorii; 

   - materiale pentru obturaţii fizionomice; 

   - aliaj de Ag + Hg; 

   - cimenturi dentare diferite; 

   - materiale pentru terapia endodontică; 

   - soluţii şi pulberi: Walkkoff, clorură de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform; 

   - substanţe anestezice injectabile şi de contact; 

   - echipament de protecţie (halat, mască, mănuşi, ochelari). 

    Dermatovenerologie 

    Dotare: 

   - tensiometru şi stetoscop; 

   - masă ginecologică; 

   - lampă ultraviolete; 

   - reflector; 

   - electrocauter - dimensiuni medii sau mici; 

   - microscop de laborator; 

   - lupe cu mâner şi cu bec de diferite dimensiuni; 

   - apăsător limbă; 

   - deschizător gură; 

   - termometre; 

   - ciocan reflexe; 

   - instrumentar chirurgical de specialitate; 

   - specul vaginal; 

   - specul anal; 

   - valvă ginecologică; 

   - chiurete Volkmann; 

   - extractor de comedoane; 

   - truse pentru recoltat secreţii sau alte produse patologice; 

   - lampă de spirt; 

   - trusă de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalină, efedrină, romergan injectabil, feniramin injectabil, soluţii perfuzabile, truse de perfuzie); 

   - eprubete; 

   - lame din sticlă, lamele; 

   - setolonă, aţă chirurgicală (nr. 5-10). 

    Sală de kinetoterapie 

    Dotare: 

    Condiţii de spaţiu: 

   - suprafaţa utilă a sălii va asigura cel puţin 4,5-5 m2 pentru fiecare pacient; 

   - sala va avea aerisire naturală directă, cât mai eficientă; 

   - pardoseală caldă (parchet sau scândură) sau mochetă pe beton cu strat amortizor; 

   - cabină de duş (cu apă caldă permanentă) şi WC; 

   - spaţiu separat pentru dezbrăcat-îmbrăcat. 

    Dotări specifice: 

   - 1 spalier; 

   - 2 saltele; 

   - 1 oglindă de perete; 

   - 1 masă kineto simplă; 

   - 1 bancă; 

   - 2 instalaţii-montaje scripete cu contragreutăţi; 

   - greutăţi de diverse mărimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice; 

   - minimum 3-4 dispozitive pentru recuperare funcţională din grupa "dispozitive ajutătoare" (de exemplu: Pedalier, planşetă basculantă, giroplan, levier pentru cvadriceps, roată şi scăriţă pentru umăr, placă canadiană, placă pentru abilităţile mâinii etc.); 

   - cântar pentru persoane. 

    Dotări pentru urgenţă: 

   - aparat de măsurat tensiunea arterială; 

   - trusă de urgenţă: 

   • 2-3 tipuri de mărimi de atele; 

   • feşi simple şi feşi elastice; 

   • pansamente sterile; 

   • dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic); 

   • 2-3 tipuri de medicaţie antialgică administrabilă oral sau rectal (algocalmin, piafen, paracetamol etc., câte 10 bucăţi); 

   - 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec); 

   - nitroglicerină, 10 tablete; 

   - nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguală; 

   - furosemid, 10 tablete; 

   - atenolol sau metoprolol, 10 tablete. 

    Ortopedie infantilă 

    Dotare: 

   - trusă de instrumente compusă din: 

   • 5 pense Kocher; 

   • 5 pense Pean; 

   • 2 foarfece; 

   • 2 pense anatomice; 

   • 2 pense chirurgicale; 

   • 4 raci Bachaus; 

   • portac; 

   • ace curbe triunghiulare; 

   • material sutură atraumatic; 

   • comprese sterile; 

   • feşi; 

   - stetoscop; 

   - negatoscop; 

   - tensiometru; 

   - feşi gipsate; 

   - trusă cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.); 

   - cântar; 

   - centimetru; 

   - ciocan reflexe. 

    Medicină sportivă 

    Dotare: 

   - atele Kramer; 

   - ace de sutură de diferite mărimi; 

   - agrafe; 

   - bandă hemostatică Esmarch; 

   - casoletă; 

   - cântar medical cu taliometru; 

   - cristalizator; 

   - dinamometre; 

   - miotonometru; 

   - pense Pean, pense Kocher; 

   - foarfece diferite (dreaptă, curbă, mică, mare); 

   - bisturiu; 

   - pensa en colur; 

   - fişe-tip; 

   - găleată medicală cu capac; 

   - mănuşi din cauciuc; 

   - pelvimetru; 

   - panglică metrică; 

   - pensă portac; 

   - spirometru cu canule; 

   - seringi de 5, 10, 20 cm3; 

   - seringă Guyon; 

   - tăviţă renală; 

   - tub din cauciuc; 

   - tub de oxigen; 

   - trusă antropometrică tip Ministerul Sănătăţii şi Familiei; 

   - trusă cu tensiometru, stetoscop; 

   - cronometru, metronom, scăriţă reglabilă; 

   - EKG cu un canal; 

   - cicloergometru; 

   - adipocentimetru; 

   - termometru cu mercur; 

   - specul nazal; 

   - otoscop; 

   - panou pentru acuitate vizuală (optotip); 

   - cărţi pentru simţul cromatic. 

    Obstetrică-ginecologie 

    Dotare: 

    Aparatură medicală: 

   - aparat de măsurat tensiunea arterială cu stetoscop; 

   - masă ginecologică; 

   - reflector cu picior; 

   - cântar pentru adulţi; 

   - taliometru; 

   - sterilizator; 

   - etuvă-pupinel. 

    Instrumentar medical: 

   - instrumentar de specialitate - valve, specule vaginale, pense porttampon + buton, trusă de chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie; 

   - pelvimetru; 

   - centimetru; 

   - stetoscop obstetrical; 

   - seringi diverse. 

    Medicină de laborator 

    Dotarea minimă obligatorie este prevăzută în Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare şi funcţionare a laboratoarelor ce efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu.

